## Záradék
TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
Megrendelő:
Berkesz Község Önkormányzata
4521 Berkesz, Rákóczi út 7.
Beruházás tárgya:
Orvosi rendelő és védőnői szolgálat építése
4521 Berkesz, II. Rákóczi Ferenc park hrsz.:74/1
Készítette:
Ágoston László
Építészmérnök
4552 Napkor, Kossuth u. 70.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Összeg
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0
2. ÁFA vetítési alap |  | 0
3. Áfa | 27% | 0
4. A munka ára |  | 0
Keltezés: ………………………………
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Összege
Zsaluzás és állványozás | 0
Irtás, föld- és sziklamunka | 0
Síkalapozás | 0
Helyszíni beton és vasbeton munka | 0
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése | 0
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0
Ácsmunka | 0
Vakolás és rabicolás | 0
Szárazépítés | 0
Tetőfedés | 0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése | 0
Bádogozás | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése | 0
Felületképzés | 0
Szigetelés | 0
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése | 0
Kőburkolat készítése | 0
Megújuló energia | 0
Erősáram | 0
Belső víz-csatorna | 0
Központi fűtés | 0
Belső gázellátás | 0
Szellőzés | 0
Vaillant berendezések | 0
Eszközbeszerzés
Összesen: | 0

## Zsaluzás és állványozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 15-002-0010936 | Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, fa zsaluzattal, 3 m magasságig | 47.4 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 15-004-0011712 | Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, tagozattal vagy anélkül készítve, 3 m magasságig | 11 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 15-004-0011942 | Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül | 74 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Irtás, föld- és sziklamunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 21-002-0014456 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig | 63.14 | m3 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 21-003-0014884 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig | 76.04 | m3 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 21-008-0016234 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 47.36 | m3 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 21-011-2614013 | Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 RTT, KŐKA, Alsózsolca | 47.36 | m3 | 0 | 0 | [ÖN]
6 | 21-011-0016762 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe | 2 | db | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Síkalapozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 23-003-0024255 | Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítéseszivattyús technológiával,.....minőségű betonból C20/25 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 58 | m3 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 23-003-0024432 | Szerelőbeton készítése,.....minőségű betonból 10 cm vastagságig C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D?max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 32 | m3 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Helyszíni beton és vasbeton mun
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 31-001-1236700 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50 8 mm | 0.6 | t | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 31-001-1236891 | Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 12-20 mm átmérő között FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B 12 mm | 1.1 | t | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 31-001-0035160 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással {átmérő} 6,00 / 6,00 BHB55.50 | 1 | t | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 31-021-0045616 | Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 401-750 cm2 keresztmetszet között C20/25 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,5 finomsági modulussal | 3.1 | m3 | 0 | 0 | [ÖN]
6 | 31-021-0049214 | Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm2 keresztmetszetig C20/25 - XC1 képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 32 mm, m = 7,5 finomsági modulussal | 18.2 | m3 | 0 | 0 | [ÖN]
8 | 31-030-0062446 | Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással,merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. D?max = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal | 26 | m3 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Előregyártott épületszerkezeti
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 32-002-0071295 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,25 m | 27 | db | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 32-002-0071283 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,00 m | 19 | db | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 320020071334 | Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 2,25 m | 1 | db | 0 | 0 | [ÖN]
| 32-003-0078871 | Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése, előre elkészített gyámolító szerkezetre,kézi erővel, csomóponti kötés nélkül, előregyártott feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,11-0,30 t/db tömeg között Vasbeton födémgerenda EE-24 260 cm | 9 | db | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 320030078895 | Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése, előre elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti kötés nélkül, előregyártott feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,11-0,30 t/db tömeg között Vasbeton födémgerenda EE-36 380 cm | 10 | db | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 320030078910 | Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése, előre elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti kötés nélkül, előregyártott feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,11-0,30 t/db tömeg között Vasbeton födémgerenda EE-48 500 cm | 43 | db | 0 | 0 | [ÖN]
6 | 320030078922 | Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése, előre elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti kötés nélkül, előregyártott feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,11-0,30 t/db tömeg között Vasbeton födémgerenda EE-54 564 cm | 26 | db | 0 | 0 | [ÖN]
7 | 320030078934 | Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése, előre elkészített gyámolító szerkezetre, kézi erővel, csomóponti kötés nélkül, előregyártott feszített vasbeton födémgerenda elhelyezése, 0,11-0,30 t/db tömeg között Vasbeton födémgerenda EE-60 624 cm | 22 | db | 0 | 0 | [ÖN]
8 | 320040083142 | Üzemben előregyártott béléstest elhelyezése kiselemes "kézi" födémekbe, gerendák közé, gerendavállakra, a felfekvési egyenetlenséget kiküszöbölő és az együttdolgozást biztosító habarcsréteg bedolgozásával, szimplán kiosztott vasbeton gerendák közé, 15 kg/db tömeg felett, jellemzően beton, EB, MB típusú béléstest LEIER béléstest EB 60/19 B, 45/19/25 cm, 6,78 db/m2 , Cikkszám: HUTGO0025 | 151 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
9 | 32-004-0083292 | Üzemben előregyártott béléstest elhelyezése kiselemes "kézi" födémekbe, gerendák közé, gerendavállakra, a felfekvési egyenetlenséget kiküszöbölő és az együttdolgozást biztosító habarcsréteg bedolgozásával, duplán kiosztott vasbeton gerendák közé, 15 kg/db tömeg felett, jellemzően beton, EB típusú béléstest LEIER béléstest EB 60/19 B, 45/19/25 cm, 6,78 db/m2 , Cikkszám: HUTGO0025 | 98 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 33-001-3683550 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 404 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 33-005-2053044 | Pillérfalazat készítése, beton termékekből négyszög keresztmetszettel, 300×300×230 vagy 300×300×250 mm-es méretű pillérzsaluzó elemből LEIER Pillérzsaluzó elem 30, méret 30/30/23 cm, Cikkszám: HUTGO4346 | 7 | m | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 33-011-0093663 | Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm,M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs | 304 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Ácsmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 35-001-0108301 | Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,020 m3/m2 bedolgozott famennyiségig Fenyő faragott gerenda 3-6.5 m I.o. | 371.05 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 35-002-2250923 | Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva CREATON DUO páraáteresztő alátétfólia, öntapadó ragasztószalaggal (150 gr/m2, 75 m2/tekercs) | 371.05 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 35-003-0108721 | Tetőlécezés hornyolt cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm | 371.05 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 35-003-0108830 | Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése | 1855 | m | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 35-004-0108960 | Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval | 27 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
6 | 35-004-0108984 | Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegezve, 20+12 cm szélességig | 29 | m | 0 | 0 | [ÖN]
8 | 35-021-1534414 | Faanyag lángmentesítése mázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld | 371.05 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Vakolás és rabicolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 36-002-3584486 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel POLI-FARBE Policolor diszperziós vakolat alapozó | 265 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 36-003-2395511 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152203 | 894 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 36-005-0119943 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikát vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel SAKRET SK-K 1,5 szilikátvakolat kapart 1,5 mm II. színcsoport | 265 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Szárazépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 39-003-1535284 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m2 összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, direkt függesztővel, Cikksz: 31307120 | 223 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
| 39-003-1535001 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros),választható függesztéssel,csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m2 összefüggő felületig, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF HA 13 impregnált építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, direkt függesztővel, Cikkszám: 36307120 | 28 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Tetőfedés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 41-003-0199911 | Síklapú, kettősfedésű húzott égetett agyag tetőcserép fedéseknél hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen TONDACH fém hófogó hódfarkú tetőcseréphez C 380 | 360 | db | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 41-003-2256750 | Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 25-30° tetőhajlásszög között CREATON Hortobágy alapcserép NUANCE ® engóbozott rézvörös, antik, matt fekete | 372 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 41-003-2257205 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel,gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel CREATON kerámia hódfarkú/hornyolt/Hargita kúpcserép (típusok: BZ, BM, BG, BMZ) NUANCE ® engóbozott, minden szín | 24 | m | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 41-003-2257113 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, élgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel,gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel CREATON kerámia hódfarkú/hornyolt/Hargita kúpcserép (típusok: BZ, BM, BG, BMZ) NUANCE ® engóbozott, minden szín | 50 | m | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 41-003-3288054 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, élgerinc és taréjgerinc csatlakozásnál 3 tengelyű elosztókúp elhelyezése CREATON elosztókúp, 3 tengelyű NUANCE ® engóbozott, minden cseréptipus, minden szín | 5 | db | 0 | 0 | [ÖN]
6 | 41-003-2257142 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, szellőzőcserép elhelyezése CREATON Hortobágy szellőző alapcserép, szellőző keresztmetszet 10 cm2 (4,9 db/m) NUANCE ® engóbozott , minden színben | 180 | db | 0 | 0 | [ÖN]
7 | 41-003-2257292 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, tetőkibúvó ablak elhelyezése CREATON tetőkibuvó ablak 45 x 55 cm szigetelt, antracit, nyitási irány beállítható minden cseréptípushoz | 1 | db | 0 | 0 | [ÖN]
8 | 41-003-2257314 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, gázkészülékek és szolárcső kivezető egységeinek elhelyezése CREATON kerámia gázkémény átvezető cserép, NW 110 mm és NW 125 mm, EPDM mandzsettával, NUANCE ® engóbozott, minden cseréptípus, minden szín | 1 | db | 0 | 0 | [ÖN]
9 | 41-003-2257343 | Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, gázkészülékek és szolárcső kivezető egységeinek elhelyezése CREATON kerámia szolárcső - átvezető cserép, NW 70 és EPDM mandzsettával, NUANCE ® engóbozott, minden cseréptípus | 1 | db | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Aljzatkészítés, hideg- és meleg
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
| K42-001-00001 | Lábazati burkolat készítése, kültérben, 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, Feldhaus Sintra 664 lábazati kisméretű tégla burkolat | 35 | m2 | 0 | 0 | [K]
2 | 42-012-2398855 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel SAKRET EF Euroflex, flexragasztó C2TE S1SAKRET LF Lótuszfuga CG2, 25 színben | 538 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | K42-001-00002 | Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése kültérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, , 3-10 mm ragasztóba rakva, 1-20 mm fugaszélességgel, Feldhaus Sintra 664 lábazati kisméretű tégla burkolat | 10 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 42-022-2401832 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel SAKRET EF Euroflex, flexragasztó C2TE S1SAKRET LF Lótuszfuga CG2, 25 színben | 250.52 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 42-022-1571791 | Padlóburkolat készítése, kültérben, hőterhelt felületen, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00615301 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** | 24 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
| 42-011-0223694 | Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri | 6.3 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
| 42-011-0224745 | Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével SAKRET AA kenhető szigetelés, beltéri | 2.94 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Bádogozás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 43-002-0334314 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 54 | m | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 43-002-0334975 | Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline RVI 150 ereszcsatorna belső szöglet, hossz: 300 mm, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 4 | db | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 43-002-0335004 | Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline RVY 150 ereszcsatorna külső szöglet, hossz: 300 mm, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 6 | db | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 43-002-2912433 | Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline K 07 150 csatornatartó szegecselt rögzítőnyelvvel, hossz: 70 mm, porszórt | 68 | db | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 43-002-0335842 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 29 | m | 0 | 0 | [ÖN]
6 | 43-003-2626031 | Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200 mm | 54 | m | 0 | 0 | [ÖN]
7 | 43-003-0339364 | Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 33 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 201-250 mm | 29 | m | 0 | 0 | [ÖN]
9 | 43-003-2920416 | Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB UB10 alsó (ablak) párkánylemez Lv. 0,5 mm, 150 mm széles, 2 m hosszú, Classic bevonattal, standard színben | 23 | m | 0 | 0 | [ÖN]
10 | 43-003-0348263 | Kétvízorros falfedés, egyenesvonalú kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 51-100 cm kiterített szélességig LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,5 mm vtg., kiterített szélesség: 701-750 mm | 29 | m | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 44-002-0360861 | Fa ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel) Ablakdeszka, alapozott, 150 x 20 mm | 23 | m | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 44-011-1.1.2 | Műanyag nyílászárók, ötkamrás profil, kétszárnyú ajtó asszimetrikusan nyíló, oldalvilágítóval, felülvilágítóval, 5 kamrás profil, 2 rétegű üvegezéssel, mérete: 240 x 260 cm AJ8 jelű | 2 | db | 0 | 0 | [K]
3 | 44-011-1.1.2-0000001 | Műanyag nyílászárók, hatkamrás profil, fix 6 kamrás profil, 3 rétegű üvegezéssel, felülvilágítóval, mérete: 225 x 260 cm AB3 jelű | 2 | db | 0 | 0 | [K]
4 | 44-011-1.1.2-0000002 | Műanyag nyílászárók, hatkamrás profil, fix, felülvilágítóval, 6 kamrás profil, 3 rétegű üvegezéssel, mérete: 160 x 260 cm AB2 jelű | 1 | db | 0 | 0 | [K]
5 | 44-011-1.1.2-0000003 | Műanyag nyílászárók, hatkamrás profil, kétszárnyú ajtó, asszimetrikusan nyíló, felülvilágítóval, 6 kamrás profil, 3 rétegű üvegezéssel, mérete: 175 x 260 cm AJ6 jelű | 2 | db | 0 | 0 | [K]
6 | 44-011-1.1.2-0000004 | Műanyag nyílászárók, hatkamrás profil, egyszárnyú ajtó, nyíló, felülvilágítóval, 6 kamrás profil, 3 rétegű üvegezéssel, mérete: 100 x 260 cm AJ5 jelű | 3 | db | 0 | 0 | [K]
7 | 44-012-1.1.2 | Műanyag nyílászárók, hatkamrás profil, kétszárnyú ablak, középnyíló, bukó-nyíló, felülvilágítóval, 6 kamrás profil, 3 rétegű üvegezéssel, mérete: 120 x 175 cm AB1 jelű | 19 | db | 0 | 0 | [K]
| K44-030-000001 | Válaszfal rendszer moduláris elemei, elválasztófal 120-150 cm szélességben (oldalfal) K-FAL Strong WC elválasztófal 120 cm, 28 mm vastag 2 oldalt laminált bútorlapból, nagy igénybevételű helyiségekhez (fehér, világosszürke) ajtólappal, kilinccsel, szabad-foglalt jelzéssel | 2 | db | 0 | 0 | [K]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Fém nyílászáró és épületlakatos
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | K45-001-0000001 | Beltéri ajtók, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólappal EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:750 x 2125 mm AJ4 jelű | 13 | db | 0 | 0 | [ÖN]
2 | K45-001-0000002 | Beltéri ajtók, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólappal EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:875 x 2125 mm AJ2 jelű | 4 | db | 0 | 0 | [ÖN]
3 | K45-001-0000003 | Beltéri ajtók, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólappal EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, névleges méret:1000 x 2125 mm AJ7 jelű | 10 | db | 0 | 0 | [ÖN]
4 | K45-001-0000004 | Beltéri ajtók, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólappal EPDM tömítőprofillal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, kétszárnyú, névleges méret: 1750 x 2125 mm AJ1 jelű | 1 | db | 0 | 0 | [ÖN]
9 | K45-001-0000006 | Akadálymentes korlát elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 1 sor 51 átmérőjű korláttal, 2x-i Tiszakor alapmázolás L1 és L2 jelű | 78 | m | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Felületképzés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 47-000-2421423 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett | 607 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 47-011-0456345 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 | 607 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 47-031-0503940 | Külső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú vizes diszperziós lazúrokkal, tagolt felületen Revco Wood-Line alapozó | 27 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Szigetelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 48-002-2925046 | Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, vízbázisú bitumenemulzióval (enyhén nedves vagy száraz felületen) MAPEI Plastimul Primer oldószermentes bitumenes alapozó | 316 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 48-002-1819116 | Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumenes lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve MASTERPLAST Masterbit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-04010000 | 316 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
| 48-007-3961280 | Hőhidak hőszigetelése; bentmaradó zsaluzatként alkalmazva, extrudált polisztirolhab lemezzel Thermo-Dam Zentyss XPS zártcellás extrudált lábazati polisztirol 300 kPa, egyenes élképzés, perforált felület, 1250x600x50 mm, Cikkszám: ZXPS50EP | 37 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 48-007-3960532 | Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel Thermo-Dam EPS150 nagy terhelhetőségű hőszigetelő lemez, 1000x500x100 mm, Cikkszám: TD150100/05 | 300 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 48-007-0569976 | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre, szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) URSA DF 39 SILVER kasírozatlan többfunkciós hidrofóbizálható ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, λD=0,039 (W/mK), 150 mm | 220 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 48-010-3961694 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilokkülön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon Thermo-Dam EPS80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x150 mm, Cikkszám: TD80150/05 | 265 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
7 | 48-010-3961670 | Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilokkülön tételben szerepelnek), egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon Thermo-Dam EPS80 homlokzati hőszigetelő lemez, 1000x500x120 mm, Cikkszám: TD80120/05 | 35 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
| 48-007-0541936 | Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), üveggyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel URSA DF 39 SILVER kasírozatlan többfunkciós hidrofóbizálható ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tekercs, Ë?D=0,039 (W/mK), 150 mm | 223 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
| 48-007-2433283 | Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, dűbelezve (rögzítés külön tételben), szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot) URSA KDP 2 Vf/FDP 2 Vf fekete üvegfátyol kasírozott többfunkciós hidrofóbizált ásványgyapot (üveggyapot) hő- és hangszigetelő tábla, Ë?D=0,035 (W/mK), 80 mm | 300 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
8 | 48-021-3301493 | Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése, homlokzaton, vázkerámia vagy pórusbeton aljzatszerkezethez, fém beütődübelekkel | 1800 | db | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Útburkolatalap és makadámburkol
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 61-004-0675375 | Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő, Z 55/100 Basalt-Középkő, Vindornyaszőlős | 53 | m3 | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 61-004-2642176 | Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Speciális zúzottkő andezit, S 0/32, KŐKA, Komló | 18 | m3 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Kőburkolat készítése
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
2 | 62-002-0677626 | Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapgerendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből A Beton-Viacolor süllyesztett szegélykő, 40x20x15 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal | 285 | m | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 62-003-0679325 | Térburkolat készítése nagy igénybevételre, 6 cm-es kővel A Beton-Viacolor Balaton 12x24x6 cm, szürke | 350 | m2 | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Megújuló energia
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Egységár | Összesen | Megjegyzés
1 | 75-061-3977286 | Hálózatra kapcsolt napelemes (fotovoltaikus) rendszerek Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, cseréptetőre telepítve kompletten, 1 kWp rendszer egységből építve, 5,01 - 50,0 kWp teljesítmény között GreenSys Electric 1 kWp napelemes rendszer cseréptetőre kompletten (5-50kWp teljesítmény építésig), mely tartalmaz Solar tehnika napelem modult tetősíkból kiemelt tartószerkezeten, hálózati invertert, szolár kábel szettet és megfelelő keresztmetszetű AC oldali kábelezést védőcsőben ill. kábelcsatornában, szerelvényeket, DC és AC oldali Fatech típusú túláram és túlfeszültség védelmet. | 5 | db | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Munkanem összesen: |  |  |  | 0

## Erősáram
A(z) EGÉSZSÉGHÁZ. Épület helye: 4521 Berkesz, II. Rákóczi Ferenc park, 74/1. hrsz helyrajzi szám alatti ingatlanon építendő épületegyüttes kialaktása a hozzá kapcsolódó műtárgyakkal együtt.
ÉPÍTTETŐ: Berkesz Község Önkormányzata
VILLANYSZERELÉS
Sorsz. |  | Megnevezés | Egység |  |  |  | ANYAG EGYSÉGÁR (HUF) | MUNKADÍJ EGYSÉGÁR (HUF) | ANYAG DÍJ (HUF) | MUNKADÍJ (HUF)
|  |  |  | Beltér | Külső tér | ANYAG ÖSSZESEN
Az üzembehelyezési költségeket be kell kalkulálni az egyes tételekbe
1. Védőcsövek, kábeltálcák, kábelcsatonák,
1.01 |  | Vékony falú műanyag védőcső szerelése falba sűlyesztve, elágazó idomok nélkül, átm. 16. Gyártó: | m | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 |  | Vékony falú műanyag védőcső szerelése falba sűlyesztve, elágazó idomok nélkül, átm. 20. Gyártó: | m | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 |  | Vékony falú műanyag védőcső szerelése falba sűlyesztve, elágazó idomok nélkül, átm. 25. Gyártó: | m | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 |  |  | db | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 |  |  | db | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 |  |  | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 |  |  | m | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1. Védőcsővek, kábeltartók, összesen | [8 empty] | 0 | 0
2. Vezetékek, kábelek
A kábelek végkiképzéssel és kábelszerelvényekkel költségelendők!
|  | Műanyagszigetelésű kábel vagy kiskábel, kábeltálcába fektetve, rögzítve illetve földárokba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.01 | Normál | NAYY-J 4*35/25 mm2 | m | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Műanyagszigetelésű kábel vagy kiskábel, kábeltálcába fektetve, rögzítve illetve földárokba NYY-J típ. kábelszerű vezeték |  |  | 0
2.19 |  | 3x1,5mm2 | m | 200 | 100 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 |  | 5x1,5mm2 | m | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 |  | 3x2,5mm2 | m | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 |  | 5x2,5mm2 | m | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 |  | 1x1.5mm2 | m | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 |  | 1x2.5mm2 | m | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30 |  | Különlegesen hajlékony MKh Cu vezeték 6mm2 | m | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Vezetékek, kábelek összesen | [8 empty] | 0 | 0
3. Villám- és hibavédelem
3.01 |  | Felfogórúd D 16/10 mm L 2 000 mm AlMgSi mindkét végén éltompított Típus :FS 16 10 2000 AL Cikksz. :103220 | db | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 |  | Betontalp C45/55 17 kg éktechnikával D 337 mm H 90 mm D 16 mm-es felfogórúdhoz -készlet Típus :BES 17KG KT16 D337 SET Cikksz. :102010 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 |  | Műanyag alátétlap D 370 mm fekete Típus :ULP KS D370 SW Cikksz. :102050 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 |  | MV-kapocs St/tZn Rd 8-10 mm-hez hatlapfejű csavarral Típus :MVK 8.10 SKM10X30 STTZN Cikksz. :390050 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 |  | UNI-bontókapocs NIRO Rd 8-10/16 mm-hez köztes lemezzel Típus :UTK 8.10 16 ZP V2A Cikksz. :459119 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 |  | Földelőrúd D 25 mm L 1500 mm St/tZn Z típus háromsávos recézett csappal Típus :TE 25 1500 Z STTZN Cikksz. :625151 | db | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 |  | Beütőcsúcs TG/tZn D 25 mm földelőrudakhoz Típus :SSP TE 25 TGTZN Cikksz. :625001 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 |  | Csatlakozóbilincs földelőrudakhoz St/tZn D 25 mm Rd 7-10 mm/Fl -40 mm-hez Típus :AS S TE 25 7.10 FL40 STTZN Cikksz. :625015 | db | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.09 |  | Földelő összekötő rúd St/tZn L 2 000 mm vékonyított D 16/10 mm részben szigetelt Típus :EES 16.10 2000 STTZN Cikksz. :480020 | db | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 |  | Huzal Rd 10 mm St/tZn tekercsméret kb. 30 m (Csak egész tekercsben kapható!) Típus :RD 10 STTZN R30M Cikksz. :800310 | db | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 |  | Korrózióvédő szalag szélesség 50 mm L 10 m Típus :KSB 50 L10M Cikksz. :556125 | db | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 |  | 1.+2. típusú kombinált villámáram-levezető DEHNventil M háromfázisú TN-C rendszerhez Típus :DV M TNC 255 Cikksz. :951300 | db | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 |  | Alkalmazásoptimalizált 1. típusú kombinált villámáram levezető háromfázisú TN-C rendszerhez Típus :DGA GFF TV Cikksz. :909705 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 |  | Kombinált villámáram-levezető DEHNgate 75 Ohm műholdas- és szélessávú koax kábel rendszerekhez Típus :DGA GFF TV Cikksz. :909705 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 |  | Árokásás földelővezetőnek | fm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 |  | Kötelező felülvizsgálat díja | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 |  | Megvalósulási terv díj | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Villám-és hibavédelem összesen: | [8 empty] | 0 | 0
4. Szerelvények |  | Javasolt típus: Schneider Electric, SEDNA; LUXOMAT
4.0 | Dugaljak
4.01 |  | dug230V Sűly. | db | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dug230V Fk. | db | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Kapcsolók
4.11 |  | Kapcs2P | db | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 |  | Mozgás és jelenlét érzékelő, Master, PD1N-M-2C, | db | 32 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 |  | Mozgás és jelenlét érzékelő, Slave, PD1N-S | db | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 |  | Alkony kapcsoló | db | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Orvosi tábla
4.21 |  | E14.1 Tábla | db | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Szerelvények összesen | [8 empty] | 0 | 0
5. Elosztók/ Kötődobozok
Gyártóművi szerelés típusterv alapján
5.01 |  | FEO | klt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.02 |  | GEO | klt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.03 |  | FGYM Szabványos Fogy.Mérő. Közvillszer: M 162 B | klt | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Elosztók összesen | [8 empty] | 0 | 0
6. Egyéb berendezések
6.01 |  | EPH csomópont kialakítása 50x10x1000mm-es sínnel | klt. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6.02 |  | Fal illetve födémáttörések 20 cm vastagságig 0,01m2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.03 |  | Földelési és szigetelési mérés, és A409 jegyzőkönyv készítése | db | 85 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Egyéb berendezések összesen | [8 empty] | 0 | 0
9. Lámpatestek, fényforrások
Az alábbi kiírásban szereplő minden lámpatestet elektronikus előtéttel és fényforrással együtt kell megajánlani!
Tervjel
9.01 | V08 | MAH PLUS-258-ABS/PC lámpa T8 | db | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9.02 | V09 | V_VTAC_LED panel_60NW | db | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
9.03 | V11 | ANTRA LED200W-NW GR | db | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
9.04 | V12 | V_VTAC_Üveg keretes LED panel (kör)18W | db | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
9.05 | V13 | V_VTAC_LED_mennyezeti lámpa kör_WW_18W, IP54 | db | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
9.06 | IRF | V_VTAC_ENTER LED DOUBLE-3H | db | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Lámpatestek, fényforrások összesen | [8 empty] | 0 | 0
9. Előirányzatok
9.01 |  | Műszaki szükségességből adódó szakipari munkák, a Beruházó eseti megrendelései alapján, előirányzatként | óra | 72 |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
9.02 |  | Szerelési terv készítése | klt | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9.03 |  | Megvalósulási dokumentáció összeállítása a szükséges terv- és bizonylati dokumentumokból, négy példányban és digitálisan | klt | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9. Előirányzatok összesen | [8 empty] | 0 | 0
1 db DLS-általános világítás kapcsolót lekérdező áramkör az általános és a biztonsági világítás együttes kapcsolására. 8 kapcsolóbemenettel.1 db TLS lépcsőházi nyomógombot lekérdező áramkör, a vészvilágítási áramkörök időzített ki és bekapcsolására, hálózati és akuüzemben. 8 nyomógomb bemenettel. 1 db SDS 8, 24V-áramhúrok, 8-szor, a vészvilágítás szelektív bekapcsolására, a 3p. felügyelőtől függően. 1 db CG IV-reléáramkör az üzemi állapotok továbbjelzésére és a funkció-és üzemidőteszt távindítására. 1 db LON-modul a LON buszos épületfelügyeletre való csatlakozásra. 1 db Fáziskiválasztó 100 A 1 db beépített 4-tűs nyomtató PD2 1 db OGiV-blokkakku: 176 Ah 1 db Akkuállvány SZxHxM:470x2150x800 AKKU+Állvány tömege: 1600 kg Tip:Euro ZB,1/52 Gyártó: CEAG 1033 Bp. Szentendrei u. 129 T.:454-0045
1 db Központiakkus rendszer, áramkörfelügyelettel Áthidalási idő: 1,0óra Újrafeltöltési idő: 10 óra Teljesítmény igény: 14,2 kW Felépítés az alábbiak szerint: Mikroprocesszoros vezérlőegység, DB25-Centronics-csatlakozási hellyel Mikroprocesszor vezérlésű töltőegység, hőmérsékletfüggő töltéssel. Acéllemez állószekrény, átlátszó ajtóval. Védettség:elektronika szekrény IP 54 Kábelbevezetés felülről, vagy alúlról Külső festés: RAL 7035 Méretek: M=2050mm, SZ=800mm, Mélys.=400mm Max.26 különböző áramkör befogadása kiépítés 8 db szabadon programozható kimenőáramkör 2x2A 17db szabadon programozható kimenőáramkör 6A

## Belső víz-csatorna
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
| Belső víz-csatorna | <névtelen munka>
Előregyártott beton anyagú vízmérőakna elhelyezése, az elemek
illesztéséhez 8 db 80x50 mm méretű rúdvassal, aknatestben
elhelyezett hágcsókkal, mázolva, aknatetővel, aknatesttel,
alaplemezzel, fém fedlappal,
SZEBETON gyártmányú,
1 | 53-480-001-001-35-17001 | 3 db-os | 1 | db |  |  | 0 | 0
Vízmérőhely készítése,
0,25 m horganyzott acélcsővel, 3 db horganyzott közcsavarral,
1 db horganyzott T idommal, 1 db MOFÉM-AHA bb gömbcsappal,
1 db tömlővéges MOFÉM-AHA ürítő gömbcsappal
2 | 82-111-104-004-00-00001 | 1" DN 25 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Aknás vízmérő,
hollandis csatlakozókkal,
hitelesíve, víznyomóvezetékbe szerelve,
MOM CORONA MNK DN 25 típusú,
hidegvízre
3 | 82-113-105-405-02-12151 | DN 25-1 1/4" 3,5 m3/h | 1 | db |  |  | 0 | 0
Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége
nélkül, hegesztett kötésekkel,
WAVIN típusú,
PE víznyomócső, PE 80 anyagú,
MSZ 7908-1, MSz EN 12201
SDR 11
4 | 54-331-006-050-06-31621 | 40x 3.70 mm V04011VT | 25 | m |  |  | 0 | 0
Műanyag nyomócsőidom földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
WAVIN típusú,
PE-acél összekötőidom,
MSZ 7908
horganyzott menetes
5 | 54-336-006-055-06-32383 | átm. 40/5/4" SBX0401 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Kéziöblítésű visszamosható védőszűrő,
kompakt szűrőbetéttel,
víznyomó hálózatba beépítve,
BWT Europafilter RS típusú,
menetes csatlakozással
6 | 82-783-105-005-11-12331 | 1 1/4" 5,0 m3/h 810235 | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | K-tétel | Kazán kötés víz oldalról | 1 | db |  |  | 0 | 0
8 | K-tétel | HMV tároló kötés víz oldalról | 1 | db |  |  | 0 | 0
Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel
2 db falikoronggal,
2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel,
1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel
9 | 82-211-911-114-01-11104 | 60x44 cm fehér 419671 | 5 | db |  |  | 0 | 0
Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel
2 db falikoronggal,
2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel,
1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
MOFÉM JUNIOR ECO egykaros orvosi mosdócsapteleppel
10 | 82-211-911-114-01-11104 | 60x44 cm fehér 419671 | 6 | db |  |  | 0 | 0
Mozgáskorlátozott mosdó
Konkáv kialakítású, 675x580 mm
AKAD-4002 típusú
11 | K-tétel | felszerelve | 2 | db |  |  | 0 | 0
12 | K-tétel | Falon kívüli flexibilis szifon, leeresztő készlettel | 2 | db |  |  | 0 | 0
Mosdócsaptelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus
vezérlőegységgel, flexibilis bekötőcsövekkel,
felszerelve,
MOFÉM JUNIOR ECO típusú,
13 | 82-251-112-002-24-11501 | fém leeresztő szeleppel 150-0018-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Szinterezett acél fogganytú, átm 25 mm
L = 600 mm
14 | K-tétel | AKAD-0602 típusú | 2 | db |  |  | 0 | 0
Szaniter kerámia kézmosó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel,
2 db falikoronggal,
2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel,
1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel
15 | 82-212-911-112-01-11203 | 45x36 cm fehér 414545 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Szaniter kerámia gyermek mosdó hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel,
2 db falikoronggal,
2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel,
1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel
16 | 82-212-911-112-01-11203 | 45x36 cm fehér | 2 | db |  |  | 0 | 0
RAMI-3036 szappanadagoló, ABS műanyagból
1000 ml, utántölthető,
17 | K-tétel | Forgalmazó: SIDIFEN KFT. Bereczki Miklós (20-328-15-94) | 16 | db |  |  | 0 | 0
RAMI-4020 hajtogatott kéztörlőpapír adagoló
18 | K-tétel | Z vagy C papírokhoz, 300 lapig | 16 | db |  |  | 0 | 0
RAMI-9125 álló, billenő fedeles hulladékgyűjtő
19 | K-tétel | 9 literes | 13 | db |  |  | 0 | 0
Szaniter kerámia piperetárgy,
műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
piperepolc
20 | 82-219-101-006-01-11902 | 60x14 cm fehér 46810001 | 16 | db |  |  | 0 | 0
Élcsiszolt tükör, 600x400 mm, 4 mm vastag, rögzítő kerettel
21 | K-tétel | RAMI-6450 | 14 | db |  |  | 0 | 0
22 | K-tétel | Falitükör mozgáskorlátozott mosdóhoz, 70 x 120 cm | 2 | db |  |  | 0 | 0
Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben
a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá
1 db műanyag öblítőtartállyal,
1 db falikoronggal,
1 db MOFÉM sarokszeleppel,
1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel,
1 db WC ülőkével,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
LAGUNA műanyag öblítőtartállyal,
mélyöblítésű kivitelben
23 | 82-213-912-121-01-11312 | alsó kifolyású,fehér 4033 00 01 sz. | 3 | db |  |  | 0 | 0
Szaniter kerámia gyermek WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben
a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá
1 db műanyag öblítőtartállyal,
1 db falikoronggal,
1 db MOFÉM sarokszeleppel,
1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel,
1 db WC ülőkével,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
LAGUNA műanyag öblítőtartállyal,
mélyöblítésű kivitelben
24 | 82-213-912-121-01-11312 | alsó kifolyású,fehér | 2 | db |  |  | 0 | 0
Mozgáskorlátozott WC,
elől zárt, alsó kifolyású, 450 mm
25 | K-tétel | AKAD-5001 típusú | 2 | db |  |  | 0 | 0
Elől zárt WC ülőke, mozgáskorlátozottak részére
26 | K-tétel | AKAD-5007 típusú | 2 | db |  |  | 0 | 0
WC papír adagoló,
210 mm Jumbo tekercsig,
27 | K-tétel | RAMI-5005 típusú | 7 | db |  |  | 0 | 0
Szinterezett acél fogganytú, átm 32 mm,
Fali, 800 mm-es, WC papír tartóval,
28 | K-tétel | AKAD-0805 típusú | 2 | db |  |  | 0 | 0
Falikút acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva,
egy vagy két csaplyukkal, felszerelve,
hideg-meleg vizes kifolyóval
29 | 82-202-111-001-01-10511 | rövid hátfal | 3 | db |  |  | 0 | 0
Padlólefolyó műanyagból (PE),
függőleges elhúzással, szigetelő karimával,
vízbűzzárral,
123x123 mm-es műanyag rácstartóval,
115x115 mm-es nemesacél ráccsal,
felszerelve,
HL310N jelű,
ÖNORM B 2511 szerint
30 | 82-282-332-050-41-00606 | PE DN50/75/110 HL310N | 9 | db |  |  | 0 | 0
Szaniter kerámia vizelde berendezés,
felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel,
1 db vizelde öblítőszeleppel,
1 db falikoronggal,
1 db MOFÉM vízelde bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
SCHELL 2462 sz. öblítőszeleppel
31 | 82-214-911-111-01-11401 | 30 cm, fehér 4331 00 01 sz. | 1 | db |  |  | 0 | 0
Háztartási mosogató rozsdamentes acéllemezből,
gumiperemmel, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval,
leeresztőszeleppel, bűzelzáróval,
1 db MOFÉM fali mosogatócsapteleppel,
2 db falikoronggal,
bútorba szerelve,
egymedencés-csepptálcás,
MOFÉM JUNIOR ECO 152-0023-00 sz. egykaros csapteleppel
32 | 82-201-922-111-01-10126 | szögletes kivitel | 1 | db |  |  | 0 | 0
Zuhanyozó berendezés elhelyezése és bekötése, 1 karos keverő
csapteleppel (Mofém), flexibilis zuhany-csővel, zuhany rózsával, zuhany
tálcával, padló feletti bűzelzáróval, acéllemez zuhanytál
zuhany függönnyel
900x900x103 mm peremes
33 | K-tétel | kompletten, felszerelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
Eszköz fertőtlenítő berendezés
34 | K-tétel | Megrendelővel egyeztetett típusban | 2 | db |  |  | 0 | 0
Hidegvíz-és szennyvíz vezeték csatlakozás kialakítása
35 | K-tétel | esetlegesen beépítendő fogorvosi szék részére | 1 | db |  |  | 0 | 0
Cirkulációs szelep Ametal bronzöntvényből,
menetes kivitelben, felszerelve,
TA-THERM típusú,
36 | 82-121-222-002-25-31271 | DN 15, hőmérővel 52-720-015 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Alumíniumbetétes, oxigéndiffúzió-mentes, többrétegű
műanyag csővezeték vízellátási és radiátoros fűtési
célokra, a csővégek préskötéses kapcsolásával,
szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba
vagy padlócsatornába szerelve,
(a szerelőkőműves munkák külön tételben történő
elszámolásával),
a szükséges csőidomokkal együtt.
Anyaga: polipropilén
UPONOR-UNIPIPE típusú,
tekercsben szállított csővel
37 | 81-514-022-016-53-31021 | átm. 16x2.00 (200m tek.) 1013371 | 110 | m |  |  | 0 | 0
38 | 81-514-023-020-53-31021 | átm. 20x2.25 (100m tek.) 1013388 | 52 | m |  |  | 0 | 0
39 | 81-514-024-025-53-31021 | átm. 25x2.50 ( 50m tek.) 1013398 | 35 | m |  |  | 0 | 0
40 | 81-514-025-032-53-31021 | átm. 32x3.00 ( 50m tek.) 1013401 | 16 | m |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
POLIFOAM típusú,
csőhéj,
anyaga: polietilén hab,
csupasz, könnyen éghető,
10 mm vastag
41 | 48-830-011-016-21-88020 | 16 mm átm. csővezetékre 380050 | 110 | m |  |  | 0 | 0
42 | 48-830-011-022-21-88020 | 22 mm átm. csővezetékre 380056 | 52 | m |  |  | 0 | 0
43 | 48-830-011-028-21-88020 | 28 mm átm. csővezetékre 380060 | 35 | m |  |  | 0 | 0
44 | 48-830-011-035-21-88020 | 35 mm átm. csővezetékre 380064 | 16 | m |  |  | 0 | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal
45 | 81-231-104-032-01-91011 | átm. 32 x 1,8 mm KAEM032/1M | 2 | m |  |  | 0 | 0
46 | 81-231-105-040-01-91011 | átm. 40 x 1,8 mm KAEM040/1M | 2 | m |  |  | 0 | 0
47 | 81-231-106-050-01-91011 | átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M | 30 | m |  |  | 0 | 0
48 | 81-231-107-063-01-91011 | átm. 63 x 1,9 mm KAEM063/1M | 12 | m |  |  | 0 | 0
49 | 81-231-110-110-01-91011 | átm.110 x 2,2 mm KAEM110/1M | 6 | m |  |  | 0 | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
épületen belül földárokba szerelve, de földmunka nélkül,
a külön tételben kiírt csőidomok ára nélkül.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,
50 | 81-241-430-110-01-92011 | átm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S | 33 | m |  |  | 0 | 0
51 | 81-241-431-125-01-92011 | átm.125 x 3,2 mm KGEM125/1M-S | 38 | m |  |  | 0 | 0
52 | 81-241-432-160-01-92011 | átm.160 x 4,0 mm KGEM160/1M-S | 33 | m |  |  | 0 | 0
HAJDU Aquastic AQ IND 200SC indirekt HMV tároló
kiegészítő 3,0 kW-os elektromos patron
53 | K-tétel | elhelyezve | 1 | db |  |  | 0 | 0
Ball Rotor rendszerű, cirkulációs szivattyú,
használati melegvíz cirkulációs rendszerekben
történő alkalmazására,
menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel,
elektromotorokkal egybeépítve,
csővezetékbe beépítve,
Grundfos COMFORT típusú,
54 | 82-712-102-012-05-11201 | Comfort UP 15-14BU ... | 1 | db |  |  | 0 | 0
Változó nyomású zárt tágulási tartály
a DIN 1988 alá nem tartozó ivóvízrendszerek,
valamint tűzivíz-, iparivíz- és padlófűtési
rendszerek részére, korrózióvédelemmel
ellátva, átöblítő és elzáró szerelvények nélkül,
60 litertől cserélhető zsákmembránnal,
4,0 bar légoldali előfeszítéssel, kék színben,
felszerelve,
REFLEX "DE" típusú,
10 bar/70°C
55 | 82-461-102-025-77-11103 | DE 25 j. 25 literes RX 7304000 | 1 | db |  |  | 0 | 0
HMV biztonsági szelep sárgarézből,
felszerelve
56 | 82-121-202-024-42-36144 | 1/2" 6,0 bar 27100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel
57 | 82-121-202-002-24-15301 | 1/2"-os 113-0007-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel
58 | 82-121-203-003-24-15301 | 3/4"-os 113-0018-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
59 | 82-121-204-004-24-15301 | 1"-os 113-0034-00 | 6 | db |  |  | 0 | 0
60 | 82-121-205-005-24-15301 | 1 1/4"-os 113-0051-00 | 3 | db |  |  | 0 | 0
Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve
61 | 82-121-203-003-42-34111 | 3/4" 306005 | 1 | db |  |  | 0 | 0
62 | 82-121-204-004-42-34111 | 1" 306006 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral,
műanyagból (PP),
felszerelve,
HL21 jelű,
63 | 82-281-136-032-41-00306 | PP DN32 HL21 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Kondenzvíz szifon, víz-, és golyós bűzzárral,
vízszintes vagy függőleges be-, vízszintes kimenettel,
felszerelve,
HL136 N jelű,
64 | 82-281-151-040-41-00302 | PP DN40 HL136N | 1 | db |  |  | 0 | 0
Légbeszívó szelep hőszigetelő burkolattal,
csatlakozó adapterrel,
felszerelve,
HL905 jelű,
65 | 82-281-851-032-41-00452 | PP DN50/75 HL905 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Bővítő adapter HL 905 légbeszívó szelephez
66 | K-tétel | HL 0317.5E típusú | 2 | db |  |  | 0 | 0
Légbeszívó szelep műanyagból (PP),
hőszigetelő burkolattal, levehető rovarfogó ráccsal,
gumimembránnal, max. teljesítmény 37 l/s,
felszerelve,
DN 110
HL900N jelű,
EN12380-1 szerint
67 | 82-281-852-110-41-00451 | PP DN110/75/50 (szűkítővel) HL900N | 2 | db |  |  | 0 | 0
Feszmérő alumínium házban,
fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval,
1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve,
0- 6 bar mérési határok között
68 | 82-552-111-010-81-81201 | DN 100 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Feszmérőcsonk acélcsőből,
csatlakozó karmantyúval, hegesztett kivitelben,
CSŐSZER F-5 típusú,
69 | 82-552-000-002-84-81222 | 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (piros fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
kazántöltő és ürítő
70 | 82-121-202-002-24-15211 | 1/2"-os 113-0010-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (piros fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
golyós ürítőcsap
71 | 82-121-202-002-24-15221 | 1/2"-os 113-0047-00 | 4 | db |  |  | 0 | 0
72 | K-tétel | Csempézhető revíziós ajtó | 1 | db |  |  | 0 | 0
Felirati jelzőtábla,
csavarozással felszerelve,
fehér alapon fekete betűkkel és kerettel,
2 sor írással
73 | 82-563-101-013-93-91702 | 16 x 10 cm | 3 | db |  |  | 0 | 0
Tisztító felállás készítése PVC-KG csőből és idomokból,
74 | K-tétel | zöldterületi fedlappal | 2 | db |  |  | 0 | 0
Tisztító-fordító szennyvíz akna
75 | K-tétel | betonból, fedlappal, kompletten | 2 | db |  |  | 0 | 0
Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája
76 | 82-999-111-001 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája
77 | 82-999-111-002 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
vezetékrendszer fertőtlenítése
78 | 82-999-111-004 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
79 | K-tétel | ÁNTSZ negatív vízminta | 1 | db |  |  | 0 | 0
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban, a kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig
80 | 21-315-002 | III. osztályú talajban | 60 | m3 |  |  | 0 | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték felett és mellett
81 | 21-319-001 | 50 cm vastagságig | 60 | m3 |  |  | 0 | 0
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
kis felületen
82 | 21-810-004 | 85% tömörségi fokra | 60 | m3 |  |  | 0 | 0
Szerelőkőműves vésési munkák
83 | K-tétel | (helyreállítás nélkül) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
átadási dokumentáció készítés
84 | 82-999-121-001 | ˝D˝ terv készítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
átadási eljárás lefolytatása
85 | 82-999-121-002 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Nyomvonaljelző fektetése,
HEXAVIT típusú,
műanyag szalag
86 | 54-646-001-001-03-10041 | víz | 129 | m |  |  | 0 | 0

## Központi fűtés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
| Központi fűtés | <névtelen munka>
1 | K-tétel | Kazán kötése fűtés oldalról | 1 | db |  |  | 0 | 0
Egyedi gyártású osztó-gyűjtő készítése rézcsőből, hőszigetelve
2 | K-tétel | beépítve,Átm 54 CU, L = 0,50 m | 2 | db |  |  | 0 | 0
Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel
3 | 82-121-204-004-24-15301 | 1"-os 113-0034-00 | 6 | db |  |  | 0 | 0
4 | 82-121-205-005-24-15301 | 1 1/4"-os 113-0051-00 | 5 | db |  |  | 0 | 0
Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve
5 | 82-121-205-005-42-34111 | 1 1/4" 306007 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Strangszabályozószelep,
mindkét végén belső menettel,
felszerelve,
TOUR & ANDERSSON "STAD" típusú,
PN 20
6 | 82-121-223-003-33-61121 | 3/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
Ipari üveg hőmérő, nagy egyenes,
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
töltőfolyadékkal,
felszerelve,
LOMBIK gyártmányú,
0-100°C mérési határok között
7 | 82-552-111-001-83-11112 | 66 mm bemerülő hosszal 11112-1009 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Hőmérőcsonk,
CSŐSZER F-11 típusú,
köracélból esztergálva
8 | 82-552-000-001-84-81122 | M 20 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Feszmérő alumínium házban,
fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval,
1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve,
0- 4 bar mérési határok között
9 | 82-552-111-010-81-81201 | DN 100 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Feszmérőcsonk acélcsőből,
csatlakozó karmantyúval, hegesztett kivitelben,
CSŐSZER F-5 típusú,
10 | 82-552-000-002-84-81222 | 1/2" | 2 | db |  |  | 0 | 0
Víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (piros fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
golyós ürítőcsap
11 | 82-121-202-002-24-15221 | 1/2"-os 113-0047-00 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Iszapleválasztó,
szilárd részecskék eltávolítására,
maximális üzemi nyomás: 10 bar,
maximális üzemi hőmérséklet: 120°C,
felszerelve,
FLAMCO Clean SMART típusú,
12 | 82-462-705-004-72-21161 | 1 1/4" 28032 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Változó nyomású zárt tágulási tartály
fűtési és hűtési rendszerek számára,
nem cserélhető membránnal,
maximális hőmérséklet a membránon 70°C,
1,5 bar légoldali előfeszítéssel,
piros színben, gyári tartozékkal,
felszerelve,
REFLEX "N" típusú,
3 bar/120°C
13 | 82-461-102-025-77-11101 | N 25 j. 25 literes RX 7206300 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Tartópánt
tágulási tartályok megfogásához,
falra felszerelve,
REFLEX gyártmányú,
14 | 82-461-000-001-77-11111 | 8-25 literes tartályokhoz RX 7611000 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Biztonsági szelep nyomásmérővel,
zárt központi vízfűtési és hűtési berendezésekhez,
felszerelve,
FLAMCO Prescomano típusú,
15 | 82-121-223-004-72-13131 | 3/4" 3 bar 27090 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott
keringtető szivattyú, egyes,
fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra,
menetes kivitelben, hollandis kötéskészletekkel,
("A energia osztályú"),
elektromotorral egybeépítve,
csővezetékbe beépítve,
Grundfos ALPHA2 típusú,
16 | 82-712-102-031-05-11101 | ALPHA2 25-40 180 1x230V PN 10, G 1 1/2" 0.02kW telj. 97704990 ... ... ... ... ... ... | 1 | db |  |  | 0 | 0
Automata légtelenítő,
felszerelve,
FLAMCO Flexvent Top típusú,
17 | 82-121-102-001-72-22213 | 1/2" 28515 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Szelepes acéllemez lapradiátor,
gyárilag beépített radiátorszeleppel, légtelenítő és
leeresztődugóval, a szerelési helyre széthordva,
(külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva,
felszerelve és bekötve, festés miatti le és visszaszereléssel,
VOGEL and NOOT VONOVA 11KV típusú,
egysoros, konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C,
RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
600 mm építési magassággal
18 | 82-612-111-040-19-12114 | 400 mm hosszúsággal, ht: 478 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
19 | 82-612-111-052-19-12114 | 520 mm hosszúsággal, ht: 621 Watt | 2 | db |  |  | 0 | 0
20 | 82-612-111-072-19-12114 | 720 mm hosszúsággal, ht: 860 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
21 | 82-612-111-092-19-12114 | 920 mm hosszúsággal, ht:1099 Watt | 4 | db |  |  | 0 | 0
VOGEL and NOOT VONOVA 22KV típusú,
kétsoros, 2 konvektorlemezes kivitelben, 90/70/20°C,
RAL 9016 szerinti törtfehér színben,
600 mm építési magassággal
22 | 82-612-121-060-19-12134 | 600 mm hosszúsággal, ht:1313 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 | 82-612-121-072-19-12134 | 720 mm hosszúsággal, ht:1576 Watt | 4 | db |  |  | 0 | 0
24 | 82-612-121-080-19-12134 | 800 mm hosszúsággal, ht:1751 Watt | 8 | db |  |  | 0 | 0
25 | 82-612-121-112-19-12134 | 1120 mm hosszúsággal, ht:2451 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | 82-612-121-120-19-12134 | 1200 mm hosszúsággal, ht:2656 Watt | 1 | db |  |  | 0 | 0
Konzol készlet,
mely a fűtőtestet az alsó és felső füleinél fogva a faltól
24 mm távolságra rögzíti, zajvédő betéttel, kiemelés és
elcsúszás elleni biztosítással, a szükséges műanyag
dübellel, csavarokkal, alátétekkel, felszerelve,
(a felszerelési időt a radiátorok szerelési ideje tartalmazza),
VOGEL and VONOMAT típusú,
2 db-os szett, 1600 mm radiátor hosszúságig
27 | 82-612-000-600-19-91101 | 600 mm építési magasság esetén | 23 | db |  |  | 0 | 0
Csatlakozó csavarzat bronzöntvényből,
nikkelezett, beépített szelepes fűtőtestekhez,
felszerelve,
HEIMEIER Vekolux típusú,
VOGEL and Noot fűtőtestekhez,
kétcsöves fűtési rendszernél
28 | 82-656-312-102-25-13304 | sarok 3/4" bm. 0533-50.000 | 23 | db |  |  | 0 | 0
Termosztatikus érzékelőfej,
fűtőtestszelepre felszerelve,
HEIMEIER K típusú,
beépített érzékelővel
29 | 82-652-211-011-25-51011 | hivatali 6020-00.500 | 23 | db |  |  | 0 | 0
Kettős padlórózsa műanyagból, fehér,
felszerelve,
DUOLUX típusú,
30 | 82-657-932-001-25-12119 | csatlakozó távolság 35 mm 3800-00.093 | 23 | db |  |  | 0 | 0
Alumíniumbetétes, oxigéndiffúzió-mentes, többrétegű
műanyag csővezeték vízellátási és radiátoros fűtési
célokra, a csővégek préskötéses kapcsolásával,
szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba
vagy padlócsatornába szerelve,
(a szerelőkőműves munkák külön tételben történő
elszámolásával),
a szükséges csőidomokkal együtt.
Anyaga: polipropilén
UPONOR-UNIPIPE típusú,
tekercsben szállított csővel
31 | 81-514-022-016-53-31021 | átm. 16x2.00 (200m tek.) 1013371 | 86 | m |  |  | 0 | 0
32 | 81-514-023-020-53-31021 | átm. 20x2.25 (100m tek.) 1013388 | 45 | m |  |  | 0 | 0
33 | 81-514-024-025-53-31021 | átm. 25x2.50 ( 50m tek.) 1013398 | 30 | m |  |  | 0 | 0
34 | 81-514-025-032-53-31021 | átm. 32x3.00 ( 50m tek.) 1013401 | 56 | m |  |  | 0 | 0
35 | 81-514-026-040-53-31022 | átm. 40x 4.00 1013446 | 6 | m |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
POLIFOAM típusú,
csőhéj,
anyaga: polietilén hab,
csupasz, könnyen éghető,
10 mm vastag
36 | 48-830-011-016-21-88020 | 16 mm átm. csővezetékre 380050 | 86 | m |  |  | 0 | 0
37 | 48-830-011-022-21-88020 | 22 mm átm. csővezetékre 380056 | 45 | m |  |  | 0 | 0
38 | 48-830-011-028-21-88020 | 28 mm átm. csővezetékre 380060 | 30 | m |  |  | 0 | 0
39 | 48-830-011-035-21-88020 | 35 mm átm. csővezetékre 380064 | 56 | m |  |  | 0 | 0
40 | 48-830-012-042-21-88020 | 42 mm átm. csővezetékre 380070 | 6 | m |  |  | 0 | 0
Vékonyfalú installációs vörösrézcső
hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra,
kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve,
csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt,
SUPERSAN típusú,
lágy kivitelben
41 | 81-611-003-022-21-31101 | átm. 22x1,0 mm (25 m-es tekercs) | 2 | m |  |  | 0 | 0
kemény kivitelben
42 | 81-611-004-028-21-31103 | átm. 28x1,0 mm (5 m-es szálban) | 8 | m |  |  | 0 | 0
43 | 81-611-005-035-21-31103 | átm. 35x1,0 mm (5 m-es szálban) | 6 | m |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
POLIFOAM típusú,
csőhéj,
anyaga: polietilén hab,
nehezen éghető,
20 mm vastag
44 | 48-830-011-028-21-88130 | 28 mm átm. csővezetékre, 380720 | 8 | m |  |  | 0 | 0
45 | 48-830-011-035-21-88130 | 35 mm átm. csővezetékre, 380724 | 6 | m |  |  | 0 | 0
Csatlakozó idom ónozott rézöntvényből, MLC,
préskötéses-menetes kötéssel, csővezetékbe szerelve,
UPONOR típusú,
préskötéses-külső menetes kivitelben
46 | 81-514-225-055-53-51451 | átm. 32-5/4" 1014613 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája
47 | 82-999-211-001 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
próbafűtés, radiátorok beszabályozása
48 | 82-999-221-001 | - 23.260 W telj.-ig | 1 | db |  |  | 0 | 0
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
49 | 82-999-241-001 | ˝D˝ terv készítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
átadási eljárás lefolytatása
50 | 82-999-241-002 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
kezelésre vonatkozó kioktatás
51 | 82-999-241-004 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
52 | K-tétel | Fűtési rendszer feltöltése lágyvízzel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Fűtési rendszer mérőműszeres hidraulikai beszabályozása
53 | K-tétel | jegyzőkönyv készítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Szerelőkőműves vésési munkák
54 | K-tétel | (helyreállítás nélkül) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Felirati jelzőtábla,
csavarozással felszerelve,
fehér alapon fekete betűkkel és kerettel,
2 sor írással
55 | 82-563-101-013-93-91702 | 16 x 10 cm | 5 | db |  |  | 0 | 0

## Belső gázellátás
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
| Belső gázellátás | <névtelen munka>
Litke Boksz PF 2008 nyomásszabályzó-és mérő szekrény
1 | K-tétel | felszerelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | K-tétel | EPH kötés és mérés | 1 | db |  |  | 0 | 0
Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége
nélkül, hegesztett kötésekkel,
WAVIN típusú,
PE gáznyomócső, PE 80 anyagú,
MSZ 7908, MSz EN 1555
SDR 11
3 | 54-331-005-040-06-31631 | 32x 3.0 mm VC03211GT | 32 | m |  |  | 0 | 0
Műanyag nyomócsőidom földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
WAVIN típusú,
PE-acél összekötőidom,
MSZ 7908
4 | 54-336-005-044-06-32381 | átm. 32/25,4/1" SBX032 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Varratnélküli normál falú fekete acélcsőből készült gázvezeték,
hegesztett kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0
(MSZ 120-2:1982 A 37),
szabadon szerelve,
gázcsőbilinccsek nélkül
5 | 81-311-104-004-01-11101 | 1" | 2 | m |  |  | 0 | 0
Kézi rozsdamentesítés, a rozsda eltávolításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartószerkezeten, állványzaton
6 | 47-401-004-001-05-91180 | könnyű rozsdásodás esetén | 2 | m |  |  | 0 | 0
Alapmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
Supralux Koralkyd alapozófestékkel
7 | 47-424-002-001-05-12150 | fehér | 2 | m |  |  | 0 | 0
Közbenső mázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén ( DN 80-ig ), függesztő és
tartó szerkezeten, állványzaton,
Levislux Mix zománcfestékkel
8 | 47-444-002-004-05-12500 | matt W0 fehér | 2 | m |  |  | 0 | 0
Átvonó fedőmázolás a felület megtisztításával, portalanításával,
cső és regisztercső felületén (DN 80-ig), függesztőn és
tartóvason, sormosdó állványzaton,
Levislux magasfényű zománcfestékkel
9 | 47-464-002-001-05-12500 | fehér | 2 | m |  |  | 0 | 0
10 | K-tétel | Gázkazán kötése gáz oldalról | 1 | db |  |  | 0 | 0
Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel
11 | 82-121-203-003-24-15301 | 3/4"-os 113-0018-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | 82-121-204-004-24-15301 | 1"-os 113-0034-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Flexibilis, inox, bordázott acélcső (1 m/db)
gázbekötésre, felszerelve és bekötve,
GEBO EUROGAS típusú,
1 m/db
13 | 82-252-323-031-65-11311 | 3/4"-os ( 5 m-es tekercsben) A01-0001-0697 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Hollandi tömítéssel
bordázott acélcső gázbekötéshez,
felszerelve,
GEBO gyártmányú,
14 | 82-121-203-003-65-11313 | 3/4"-os A02-0010-0743 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Gázszerelési munkák próbái,
gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája
15 | 82-999-311-001 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája
16 | 82-999-311-003 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével
kapcsolatos költségek,
kéményseprő szakvélemény
17 | 82-999-331-001 |  | 1 | db |  |  | 0 | 0
Szerelőkőműves vésési munkák
18 | K-tétel | (helyreállítás nélkül) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Felirati jelzőtábla,
csavarozással felszerelve,
fehér alapon fekete betűkkel és kerettel,
2 sor írással
19 | 82-563-101-013-93-91702 | 16 x 10 cm | 2 | db |  |  | 0 | 0
Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítése
20 | 82-999-321-001 | ˝D˝ terv készítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
átadási eljárás lefolytatása
21 | 82-999-321-002 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Nyomvonaljelző fektetése,
HEXAVIT típusú,
műanyag szalag
22 | 54-646-001-002-03-10041 | gáz | 32 | m |  |  | 0 | 0
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban, a kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig
23 | 21-315-002 | III. osztályú talajban | 16 | m3 |  |  | 0 | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték felett és mellett
24 | 21-319-001 | 50 cm vastagságig | 16 | m3 |  |  | 0 | 0
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
kis felületen
25 | 21-810-004 | 85% tömörségi fokra | 16 | m3 |  |  | 0 | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal
védőcsőnek beépítve
26 | 81-231-106-050-01-91011 | átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M | 30 | m |  |  | 0 | 0

## Szellőzés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
| Szellőzés | <névtelen munka>
Radiális csőventilátor
tokos csőcsatlakozásra, horganyzott acéllemez házzal,
közvetlen hajtott hátrahajló lapátozású járókerékkel,
felszerelve,
AIRVENT CK típusú,
1 fázisú (230 V 50 Hz) külső forgórészes aszinkron motorral
1 | 83-521-111-012-51-11151 | CK- 100 C | 3 | db |  |  | 0 | 0
2 | 83-521-111-014-51-11151 | CK- 125 C | 1 | db |  |  | 0 | 0
Rezgéstompító bilincs csőventilátorokhoz, szorító
csavarral, felszerelve,
AIRVENT MK típusú,
3 | 83-812-121-011-51-19181 | MK- 100 | 6 | db |  |  | 0 | 0
4 | 83-812-122-012-51-19181 | MK- 125 | 2 | db |  |  | 0 | 0
Axiális elszívó kisventilátor
oldalfali szerelésre, visszaáramlást megakadályozó
csappantyúval, akusztikailag igényes helyekre felszerelve,
AIRVENT SILENT típusú,
5 | 83-521-211-002-51-10104 | SILENT-100 CRZ időrelével | 1 | db |  |  | 0 | 0
Túlnyomás kibocsátó zsalu négyszög keresztmetszetű
kivitelben, műanyagból, felszerelve,
AIRVENT WSK típusú,
6 | 83-252-221-010-21-10002 | WSK- 10 | 4 | db |  |  | 0 | 0
7 | 83-252-221-012-21-10002 | WSK- 12 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Elszívó légszelep festett acéllemezből, központi menetes
orsón mozgatható teljesen zárt szeleptányérral, ellenanyával,
rúgóacélból készült rögzítőkörmökkel, felszerelve,
AIRVENT KV típusú,
8 | 83-224-101-010-21-25231 | KV- 100 | 11 | db |  |  | 0 | 0
9 | K-tétel | Szerelőráma NA 100 | 11 | db |  |  | 0 | 0
Spirálkorcolt könnyű lemezcső
horganyzott acélszalagból,
AIRVENT SP-AIR típusú,
borda nélkül lv=0,50 mm
10 | 83-111-001-010-21-11202 | átm. 100 mm SP-AIR 100/0.5-1000 | 28 | db |  |  | 0 | 0
11 | 83-111-002-012-21-11202 | átm. 125 mm SP-AIR 125/0.5-1000 | 4 | db |  |  | 0 | 0
Könyökidom, préselt, 90°-os,
horganyzott acéllemezből,
utólagos tömítésre,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
AIRVENT 01-KP90 típusú,
12 | 83-113-021-010-21-12111 | NA 100 01.100-KP90 | 8 | db |  |  | 0 | 0
13 | 83-113-022-012-21-12111 | NA 125 01.125-KP90 | 1 | db |  |  | 0 | 0
T-idom 90°-os, préselt csatlakozóval,
horganyzott acéllemezből,
utólagos tömítésre,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
AIRVENT 53-TP típusú,
egál kivitelben
14 | 83-113-032-010-21-12531 | NA 100/100 53.100/100-TP | 6 | db |  |  | 0 | 0
T-idom 90°-os, préselt csatlakozóval,
horganyzott acéllemezből,
utólagos tömítésre,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
AIRVENT 53-TP típusú,
szűkített kivitelben
15 | 83-113-032-022-21-12532 | NA 125/100 53.125/100-TP | 3 | db |  |  | 0 | 0
Koncentrikus préselt szűkítő, csőből csőbe,
horganyzott acéllemezből,
utólagos tömítésre,
külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve,
AIRVENT 19-C/CP típusú,
16 | 83-113-022-022-21-12201 | NA 125/100 19.125/100-C/CP | 1 | db |  |  | 0 | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték, készülék és berendezési tárgy
szigetelése szintetikus gumi, szintetikus kaucsuk, polietilén, vagy
poliuretán anyagú lemezzel,
teljes felületen ragasztással és öntapadó szalag felület
folytonosítással,
POLIFOAM típusú,
sugárzásvisszaverő fóliával,
könnyen éghető
17 | 48-830-231-020-21-01330 | N3020AL jelű, 20mm vtg. 332560 | 6 | m2 |  |  | 0 | 0
Légcsatorna bilincs, felszerelve,
SIKLA gyártmányú,
gumibetéttel
18 | 83-812-101-010-51-51511 | NA 100 mm 180470 | 16 | db |  |  | 0 | 0
19 | 83-812-102-012-51-51511 | NA 125 mm 180488 | 3 | db |  |  | 0 | 0
Ajtórács műanyagból,
átlátást megakadályozó rögzített betételemekkel,
ajtó vagy épületszerkezet síkjára szerelhető kivitelben,
felszerelve,
Airvent típusú,
20 | 83-211-231-041-01-16111 | 400 x 100 mm | 14 | db |  |  | 0 | 0
AERECO EAR 203 légbeeresztő elem
+ AERECO AEA 850 esővédő rács
21 | K-tétel | beépítve | 2 | db |  |  | 0 | 0
Szerelőkőműves vésési munkák
22 | K-tétel | (helyreállítás nélkül) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Légcsatorna hálózat és tartozékainak üzempróbái
és beszabályozása,
a teljes légtechnikai rendszer beszabályozása
és próbaüzeme
23 | 83-991-001-004 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Légtechnikai szerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
24 | 83-991-011-001 | ˝D˝ terv készítéssel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
átadási eljárás lefolytatása
25 | 83-991-011-002 |  | 1 | klt |  |  | 0 | 0

## Vaillant berendezések
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
| Vaillant berendezések | <névtelen munka>
"A" energia osztályú kondenzációs üzemű fali gázkészülék tároló-fűtés
előnykapcsolással és beépített motoros váltószeleppel. Felszereltsége,
illetve főbb jellemzői: háromrészes burkolat, amelynek oldalsó elemei -
külön-külön - is leszerelhetők az alkotóelemek jobb hozzáférhetősége
végett. Modulációs égő (pl.: 6,2-24,0 kW között; 80/60°Cos fűtési
hőfoklépcsőn) pneumatikus gáz/levegő szabályozással (ELGA) és
rozsdamentes acélból készült kondenzációs hőcserélővel; beépített fűtési
tágulási tartály (8 l); nagyhatékonyságú fűtési szivattyú (EEI<0,23);
elektronikus nyomásszenzor és szennyfogó szűrő (HMV körben);
automatikus (állítható bypass) és teljes körű MultiSensorik-System
komfortbiztosító programokkal. A készülék gyári tartozéka a mérőcsonkos
indító adapter (?60/100mm), valamint a fűtés karbantartó csapkészlete,
illetve a gázbekötő elem. Tároló-töltés esetén a készülék 20%-kal
magasabb teljesítményt ad le (28 kW - Aqua-Power-Plus), ezen kívül ebben
az üzemállapotban is kondenzációs működésre törekszik (Aqua Kondens
System). Az elektromos panel kezelőfelülete (háttérvilágított, szimbolikus
kijelzésekkel) intuitív módon paraméterezhető. A termék különlegessége az
automatikus fűtési részterhelés beállítás opció. Szezonális helyiségfűtő
energiahatékonyság: 92%
VAILLANT ecoTEC pro típusú,
1 | 82-331-112-001-38-31201 | ecoTEC pro VU INT II 246/5-3A (00100021896) | 1 | db |  |  | 0 | 0
Hidraulikus váltó komplett kivitelben,
fali tartóval, légtelenítő- és ürítő csappal,
gyűjtő hőmérséklet-érzékelővel, csavarokkal
és szigeteléssel,
felszerelve,
VAILLANT WH 40 típusú,
2 | 82-382-841-001-38-22373 | 306720 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Magyar nyelvű magyarázó szövegekkel ellátott időjárás-követő
rendszerszabályozó külső hőfokérzékelővel összetett (gázkészülék +
hőszivattyú + szolár + recoVAIR lakásszellőztető) fűtő/hűtő rendszerek
működtetésére (is). Főbb jellemzők: előismereteket nem igénylő, intuitív
kezelhetőség; extra méretű háttérvilágított kijelző; a gyors beüzemelést
szolgáló installációs asszisztens; eBUS kommunikáció; grafikus szolár- és
környezeti hozam, valamint áramfogyasztás kijelzés; modulárisan bővíthető
a VR 70 és VR 71 modulokkal; páratartalom alapján történő és
költségalapon nyugvó (triVAI funkció) szabályozás hűtési üzemben Vaillant
hőszivattyúkkal; öntanuló fűtési jelleggörbe; integrált hibridvezérlés funkció
(több komponens esetén VR 32/3 buszcsatoló szükséges);
helyiséghőmérséklet visszacsatolás; heti időprogramok a fűtési, tároló-töltő
és cirkulációs kör számára; speciális funkciók (szabadság üzem;
gyorsszellőztetés; party funkció; egyszeri tároló-töltés a programozott
időablakon kívül; termikus fertőtlenítés; padlószárítási funkció). Applikáció
bázisú, komfortos vezérlés Android és iOs operációs rendszerek esetén
(csak a VR 900 Internet-kommunikációs modullal együtt lehetséges).
3 | K-tétel | Vaillant multiMATIC 700/4 felszerelve és bekötve | 1 | db |  |  | 0 | 0
Tároló merülő érzékelő, csavarzattal,
felszerelve, (de az elektromos bekötés nélkül),
VAILLANT típusú,
4 | 82-451-641-001-38-41114 | 306264 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Tisztító-ellenőrző idom,
felszerelve,
VAILLANT típusú,
5 | 82-394-161-001-38-32423 | fehér 303918 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Koncentrikus hosszabbító cső,
felszerelve,
VAILLANT típusú,
6 | 82-394-122-020-38-32406 | 2,0 m-es 303905 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Univerzális magastető gallér,
felszerelve,
VAILLANT típusú,
7 | 82-394-142-001-38-23124 | 303980 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Függőleges tetőátvezető rendszer,
tető átvezető/kémény elemmel, rögzítő bilinccsel,
csőbilinccsel,
felszerelve,
VAILLANT típusú,
8 | 82-394-101-001-38-32401 | fekete 0020220656 | 1 | db |  |  | 0 | 0
Vaillant rendszer elektromos kábelezése
9 | K-tétel | (Betáp kiépítése nélkül!) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
10 | K-tétel | Vaillant rendszer garanciális üzembe helyezése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Tartalék csonk felhasználása esetén szükséges Vaillant automatika elemek:
VR 70 keverő és szolármodul
11 | K-tétel | beépítve | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | K-tétel | VR 91 távvezérlő | 1 | db |  |  | 0 | 0