## Belső víz-csatorna
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Munkadíj Egység | Anyagár Egység | Gépköltség Egység | Munkadíj | Anyagár | Gépköltség
Vízvezeték elzárás és nyitás
bontási és javítási munkák előtt és után
1 | 81-000-101-001 |  | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Csatlakozás a vízmérő aknához
2 | K-tétel | (mérő és szerelvényeik meglévőek) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Műanyag vízmérő akna elhelyezése, a csatlakozó vezetékek
bekötésével, a szállított szerelvények ellenőrzésével,
nyomáspróbával,
MOM típusú,
vízmérő órával,
DN 20
3 | 54-462-002-002-06-31022 | átm. 500 mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Műanyag nyomócső földárokba szerelve, földmunka költsége
nélkül, hegesztett kötésekkel,
WAVIN típusú,
PE víznyomócső, PE 80 anyagú,
MSZ 7908-1, MSz EN 12201
SDR 11
4 | 54-331-005-040-06-31621 | 25x 3.00 mm V03211VT | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Műanyag nyomócsőidom földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
WAVIN típusú,
PE-acél összekötőidom,
MSZ 7908
horganyzott menetes
5 | 54-336-005-044-06-32383 | átm. 25/ 1" SBX0321 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kéziöblítésű visszamosható védőszűrő,
kompakt szűrőbetéttel,
víznyomó hálózatba beépítve,
BWT Europafilter RS típusú,
menetes csatlakozással
6 | 82-783-104-004-11-12331 | 1" 3,5 m3/h 810234 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | K-tétel | HMV tároló kötés víz oldalról | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Háztartási mosogató acéllemezből, kívül belül fehérre zománcozva,
gumiperemmel, lánctartóval, gyöngylánccal, műanyag dugóval,
leeresztőszeleppel, bűzelzáróval,
1 db MOFÉM fali mosogatócsapteleppel,
2 db falikoronggal,
bútorba szerelve,
kétmedencés-csepptálcás,
MOFÉM TREFF 142-0010-30 sz. kétfogantyús csapteleppel
8 | 82-201-922-231-01-10126 | szögletes kivitel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szaniter kerámia mosdó, hideg-melegvízre,
műanyag faliékekkel, csavarokkal,
1 db MOFÉM leeresztőszelep nélküli csapteleppel
2 db falikoronggal,
2 db MOFÉM sarokszeleppel, nyomó összekötőcsővel,
1 db MOFÉM leeresztőszelepes bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
bűzelzáró takaróelem és mosdóláb nélkül,
MOFÉM JUNIOR ECO 150-0021-00 sz. egykaros mosdócsapteleppel
9 | 82-211-911-114-01-11104 | 60x44 cm fehér 419671 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mozgáskorlátozott mosdó
Konkáv kialakítású, 675x580 mm
AKAD-4002 típusú
10 | K-tétel | felszerelve | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K-tétel | Falon kívüli flexibilis szifon, leeresztő készlettel | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mosdócsaptelep,
sárgarézből, krómozott kivitelben, keramikus
vezérlőegységgel, flexibilis bekötőcsövekkel,
felszerelve,
MOFÉM JUNIOR ECO típusú,
12 | 82-251-112-002-24-11501 | fém leeresztő szeleppel 150-0018-00 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szinterezett acél fogganytú, átm 25 mm
L = 600 mm
13 | K-tétel | AKAD-0602 típusú | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAMI-3036 szappanadagoló, ABS műanyagból
1000 ml, utántölthető,
14 | K-tétel | Forgalmazó: SIDIFEN KFT. Bereczki Miklós (20-328-15-94) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAMI-4020 hajtogatott kéztörlőpapír adagoló
15 | K-tétel | Z vagy C papírokhoz, 300 lapig | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAMI-9125 álló, billenő fedeles hulladékgyűjtő
16 | K-tétel | 9 literes | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szaniter kerámia piperetárgy,
műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
piperepolc
17 | 82-219-101-006-01-11902 | 60x14 cm fehér 46810001 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Élcsiszolt tükör, 600x400 mm, 4 mm vastag, rögzítő kerettel
18 | K-tétel | RAMI-6450 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K-tétel | Falitükör mozgáskorlátozott mosdóhoz, 70 x 120 cm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szaniter kerámia piperetárgy,
műanyag faliékekkel, csavarokkal, felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
piperepolc
20 | 82-219-101-005-01-11901 | 50x14 cm fehér 46790001 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szaniter kerámia WC csésze, padlóra szerelhető kivitelben
a szükséges szerelési tartozékokkal, továbbá
1 db műanyag öblítőtartállyal,
1 db falikoronggal,
1 db MOFÉM sarokszeleppel,
1 db FIL-NOX flexibilis vízbekötőcsővel,
1 db WC ülőkével,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
LAGUNA műanyag öblítőtartállyal,
mélyöblítésű kivitelben
21 | 82-213-912-121-01-11312 | alsó kifolyású,fehér 4033 00 01 sz. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mozgáskorlátozott WC,
elől zárt, alsó kifolyású, 450 mm
22 | K-tétel | AKAD-5001 típusú,öblítőtartállyal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elől zárt WC ülőke, mozgáskorlátozottak részére
23 | K-tétel | AKAD-5007 típusú | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WC papír adagoló,
210 mm Jumbo tekercsig,
24 | K-tétel | RAMI-5005 típusú | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szinterezett acél fogganytú, átm 32 mm,
Fali, 800 mm-es, WC papír tartóval,
25 | K-tétel | AKAD-0805 típusú | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Falikút acéllemezből, kívül-belül fehérre tűzzománcozva,
egy vagy két csaplyukkal, felszerelve,
hideg-meleg vizes kifolyóval
26 | 82-202-111-001-01-10511 | rövid hátfal | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Padlólefolyó műanyagból (PE),
függőleges elhúzással, szigetelő karimával,
vízbűzzárral,
123x123 mm-es műanyag rácstartóval,
115x115 mm-es nemesacél ráccsal,
felszerelve,
HL310N jelű,
ÖNORM B 2511 szerint
27 | 82-282-332-050-41-00606 | PE DN50/75/110 HL310N | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szaniter kerámia vizelde berendezés,
felerősítő dübelkészlettel, gumitömítésekkel,
1 db vizelde öblítőszeleppel,
1 db falikoronggal,
1 db MOFÉM vízelde bűzelzáróval,
felszerelve,
V&B ALFÖLDI-Bázis típusú,
SCHELL 2462 sz. öblítőszeleppel
28 | 82-214-911-111-01-11401 | 30 cm, fehér 4331 00 01 sz. | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektromos forróvíztároló készülék,
a tárolótartály acéllemezből készül, a korrózió elleni védelmet
fiziológiailag semleges, speciális tűzzománc és beépített
magnézium aktívanód biztosítja. A tároló hőszigetelése
37,5 mm vastag freonmentes poliuretán hab, amely biztosítja
a melegvíz hosszú idejű hőntartását. A tárolt melegvíz mind
tisztálkodási, mind étkezési célra alkalmas. A készülék külső
burkolata magas fényű, fehér porlakk bevonattal ellátott acéllemez.
A készülék egyidejűleg több vízvételi hely ellátására is alkalmas,
felszerelve és bekötve,
(de az elektromos bekötés nélkül),
ARISTON gyártmányú,
zárt rendszerű,
fali, függőleges kivitelű, tartóval
29 | 82-321-223-120-23-20221 | VELIS EVO 100 EU jelű, 100 literes | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Légbeszívó szelep hőszigetelő burkolattal,
csatlakozó adapterrel,
felszerelve,
HL905 jelű,
30 | 82-281-851-032-41-00452 | PP DN32/40/50 HL904 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Műanyag csővezeték,
célszerszámmal szerelhető, tokosan hegesztett oldhatatlan
kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és tartóbilincsekkel.
Anyaga: polipropilén PP-R3
EKOPLASTIK STR típusú,
hideg és melegvízre 60°C, -PN 16
31 | 81-511-004-025-12-11012 | átm. 25 x 3,5 mm | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 81-511-003-020-12-11012 | átm. 20 x 3,8 mm | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Falikorong műanyagból,
tokosan hegesztett kötéssel csővezetékbe szerelve.
Anyaga: polipropilén PP-R3
EKOPLASTIK FB típusú,
egy oldalon belső menetes kivitelben
33 | 81-511-613-032-12-11611 | átm. 20- 1/2" | 18 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
illesztések, hézagok, csővégek lezárásával,
POLIFOAM típusú,
csőhéj,
anyaga: polietilén hab,
csupasz, könnyen éghető,
10 mm vastag
34 | 48-830-011-022-21-88020 | 22 mm átm. csővezetékre 380056 | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 48-830-011-028-21-88020 | 28 mm átm. csővezetékre 380060 | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve,
tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal
36 | 81-231-104-032-01-91011 | átm. 32 x 1,8 mm KAEM032/1M | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 81-231-106-050-01-91011 | átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 81-231-107-063-01-91011 | átm. 63 x 1,9 mm KAEM063/1M | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 81-231-110-110-01-91011 | átm.110 x 2,2 mm KAEM110/1M | 4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
épületen belül földárokba szerelve, de földmunka nélkül,
a külön tételben kiírt csőidomok ára nélkül.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,
40 | 81-241-430-110-01-92011 | átm.110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 81-241-431-125-01-92011 | átm.125 x 3,2 mm KGEM125/1M-S | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 81-241-432-160-01-92011 | átm.160 x 4,0 mm KGEM160/1M-S | 2 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tisztító felállás 2 m átm 110 PVC KG csőből,1 db 125/110 KG ág,1 db 110/45
KG
ág, 1db 110 KG kupak, 1 db zöldterülti fedlappal
43 | K-tétel |  | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HMV biztonsági szelep sárgarézből,
felszerelve
44 | 82-121-202-024-42-36144 | 1/2" 6,0 bar 27100 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap,
sárgarézből (kék fogantyúval),
felszerelve,
MOFÉM AHA típusú,
belső menettel
45 | 82-121-202-002-24-15301 | 1/2"-os 113-0007-00 | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve
46 | 82-121-202-002-42-34111 | 1/2" 306004 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Csepegtető tölcsér DN 32 víz- és golyós bűzzárral,
műanyagból (PP),
felszerelve,
HL21 jelű,
47 | 82-281-136-032-41-00306 | PP DN32 HL21 | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feszmérő alumínium házban,
fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelző mutatóval,
1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve,
0- 6 bar mérési határok között
48 | 82-552-111-010-81-81201 | DN 100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feszmérőcsonk acélcsőből,
csatlakozó karmantyúval, hegesztett kivitelben,
CSŐSZER F-5 típusú,
49 | 82-552-000-002-84-81222 | 1/2" | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Felirati jelzőtábla,
csavarozással felszerelve,
fehér alapon fekete betűkkel és kerettel,
2 sor írással
50 | 82-563-101-013-93-91702 | 16 x 10 cm | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | K-tétel | Csatlakozás a meglévő szennyvíz beállásra | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Víz,- csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája
52 | 82-999-111-001 |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája
53 | 82-999-111-002 |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vezetékrendszer fertőtlenítése
54 | 82-999-111-004 |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | K-tétel | ÁNTSZ negatív vízminta | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban, a kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig
56 | 21-315-002 | III. osztályú talajban | 40 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték felett és mellett
57 | 21-319-001 | 50 cm vastagságig | 40 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
kis felületen
58 | 21-810-004 | 85% tömörségi fokra | 40 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Szerelőkőműves vésési munkák
59 | K-tétel | (helyreállítás nélkül) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
átadási dokumentáció készítés
60 | 82-999-121-001 | ˝D˝ terv készítéssel | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
átadási eljárás lefolytatása
61 | 82-999-121-002 |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nyomvonaljelző fektetése,
HEXAVIT típusú,
műanyag szalag
62 | 54-646-001-001-03-10041 | víz | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | NETTÓ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | ÁFA | [5 empty] | 0
|  | BRUTTÓ | [5 empty] | 0